复旦大学上海医学院

2008～2009学年第一学期期末考试试卷答案

□A卷

课程名称：__细胞与遗传学实验___  __课程代码：__________

开课院系： 细胞与遗传医学系____________  考试形式：开卷

姓  名：                学  号：                专  业：

| 题 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 名词解释（每题3分，共12分）

1．原代培养？

原代培养是指直接从机体取下细胞、组织和器官后立即进行培养。因此，较为严格地说是指成功传代之前的培养，此时的细胞保持原有细胞的基本性质，如果是正常细胞，仍然保留二倍体数。但实际上，通常把第一代至第十代以内的培养细胞统称为原代细胞培养。

2．什么是微核？

环境中有害物质可导致细胞中染色体或纺锤体的损伤，产生的染色单体或无着丝粒片断染色体在细胞分裂末期滞留于子细胞胞质中，形成微核。

3．系谱分析？

系谱分析是了解遗传病的一个常用的方法。其基本程序是先对某家族各成员出现的某种遗传病的情况进行详细调查，再以特定的符号和格式绘制成反映家族各成员相互关系和发生情况的图解，然后根据孟德尔定律对各成员的表现型和基因型进行分析。

4．密度梯度离心？

二、简答题（共18分）

1．细胞活率测定－MTT法的原理（5分）

- 噻唑蓝(四甲基偶氮唑盐，MTT) 可透过细胞膜进入胞内

- 活细胞线粒体中的琥珀酸脱氢酶，能使外源性MTT(淡黄色)还原为难溶于水的蓝紫色的Formazan（甲臜）结晶，沉积在细胞中。其形成量与活性呈正相关。

该结晶物能被二甲基亚砜（DMSO）溶解，用酶联免疫检测仪，在波长492nm测定其光吸收值。可间接反映活细胞的数量变化。

2．染色体标本制备原理？如果镜检时发现分裂相少，且完整的分裂相很少，试分析原因？（7分）

原理：处于分裂中期的细胞，染色体长短、大小适中，是研究染色体的最好阶段。利用人工的方法（秋水仙素）使大部分分裂细胞处于中期而不像后期转化，以获得足够量的分裂期细胞。

原因：（1）秋水仙素处理不当，秋水仙素浓度不够或处理时间不足，分裂相少

（2）低渗处理不当，低渗处理时间过长，细胞膜过早破裂，染色体丢失

（3）离心速度或时间不合适，低渗后离心速度过高或时间过长，往往使分裂相过早破裂，完整的分裂相减少‘

（4）玻片去污不彻底，冷冻不够，使细胞悬液不能均匀附着以致细胞大量丢失，或染色体分散不佳

（5）吸管吹散细胞时需轻柔，用力过大会早场细胞破裂，染色体弥散而在离心中丢失

3．若免疫细胞化学染色后背景过高，如何调整实验步骤？（6分）

（1）根据不同的免疫染色方法和抗原性强弱与抗原的多少，稀释使用的各种抗体原液；选择合适的抗体，单克隆抗体较多克隆抗体

（2）调整一抗、二抗的孵育时间，缩短时间可降低背景

（3）选择合适的封闭血清，封闭时间足够

封闭血清一般是和二抗同一来源的，血清种动物自身的抗体，预先能和组织中有交差反应的位点发生结合，否则在后面的步骤中如果和二抗发生结合，会造成背景。

也可以用小牛血清、BSA（牛血清白蛋白）、羊血清等，但不能与一抗来源一致

（4）调整DAB显色时间，显微镜下控制显色时间，出现浅棕色本底即可冲洗，

若DAB显色时间很短（几秒或几十秒）就出现很深的棕褐色，这很可能说明你的抗体浓度过高或抗体孵育时间过长，需要下调抗体浓度或缩短抗体孵育时间；或者封闭非特异性蛋白不全，需要延长封闭时间

（5）调整内源性过氧化物酶的灭活情况，调整过氧化氢的时间和浓度

三、分析题（10分）

询问病史、抽取外周血进行淋巴细胞培养、制片、G显带及染色体核型分析