实验仪器登记表

| 仪器名称 | 超净台 | 产地 | 中国（博迅） | 采购日期 | 2006.7 | 价格 | ￥6,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | SW-CJ-1F(D) | 主要用途 | 细胞培养 | 存放地点 | 净化室（216） | 保管人 | 叶纹 |
| 主要性能及参数 | 1.洁净等级 100级@≥um(美联邦209E) 2.平均风速 0.3-0.6m/s (可调) 3.噪 音 ≤62dB 4.照 度 ≥300LX 5.电 源 AC220V/50Hz |  |
| 操作规范 | 请详细阅读说明书 |  |
| 教学应用 | 细胞培养 |  |
| 备注 |  |  |