实验仪器登记表

| 仪器名称 | 凝胶成像分析系统 | 产地 | 美国（Startagene） | 采购日期 | 1996 | 价格 | $10,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | Eagle eyeⅡ | 主要用途 | 凝胶成像分析 | 存放地点 | 229 | 保管人 | 郭锋 |
| 主要性能及参数 | 1.暗箱 内置白光光源，紫外透射光源和紫外反射光源。 2.高精度，高分辨率相机 3.图像采集卡 4.功能强大的专用图像分析软件 成像大小： 1/2" CCD 图像大小： 752 * 582 芯片类型： 具有集成微镜头的成像芯片，隔行传输。可以极大提高灵敏度。 像元尺寸： 8.6 um * 8.3 um | 分辨率： 580电视线 灵敏度： 0.0032fc @2850K 信噪比： >52dB |  |
| 操作规范 | 请详细阅读说明书 |  |
| 教学应用 | 遗传病分析系列实验(电泳鉴定) |  |
| 备注 |  |  |