实验仪器登记表

| 仪器名称 | PCR（2台） | 产地 | 美国(BIO-RAD) | 采购日期 | 2006.7 | 价格 | $5,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | MJ Mini Cycler | 主要用途 | 基因扩增 | 存放地点 | 13-214 218 | 保管人 | 郭锋 |
| 主要性能及参数 | 1.温度范围 0℃-99℃ 2.温度准确性 ±0.2℃ 3.温度均一性 ±0.4℃ 4.温度梯度功能 8列梯度，设定范围35℃－99℃，温度梯度跨列1－16℃ 5.程序储存量 400个 6.12小时断电保护 |  |
| 操作规范 | 请详细阅读说明书 |  |
| 教学应用 | 遗传病诊断与分析系列实验(基因突变检测) |  |
| 备注 |  |  |