实验仪器登记表

| 仪器名称 | 荧光定量PCR | 产地 | 美国(BIO-RAD) | 采购日期 | 2006.7 | 价格 | $27,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | MiniOpticon | 主要用途 | 基因扩增及定量检测 | 存放地点 | 13-226 | 保管人 | 刘雯 |
| 主要性能及参数 | DNA扩增部分（同Mini cycle PCR） 荧光检测部分 1.激发光源 48个LED，冷光源 2.检测器 2个PDT 3.激发波长 470-500nm 4.检测波长 通道1 523nm-543nm 通道2 540-700nm 5.可用荧光素及染料 通道1 SYBR GreenⅠ FAM 通道2 TET VIC HEX Joe TAMRA 6.定量试剂 分子信标探针 TaqMan荧光探针SYBR GreenⅠ 配IBM计算机（XP操作系统及相应软件） |  |
| 操作规范 | 请详细阅读说明书 |  |
| 教学应用 | 细胞损伤与保护系列实验(蛋白表达mRNA水平检测) 遗传病诊断与分析系列实验(基因突变检测) |  |
| 备注 |  |  |