实验仪器登记表

| 仪器名称 | 台式冷冻离心机（2台）＋适配器2个＋角转头3个 | 产地 | 美国(JOUAN) | 采购日期 | 2006.7 | 价格 | $10,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | BR 4i | 主要用途 | 高速冷冻离心 | 存放地点 | 226 215 | 保管人 | 刘晓宇 |
| 主要性能及参数 | 1.最大容量 4×200ml 2.最高速度 水平4000rpm 定角14000rpm 3.最大离心力 水平 3026g 定角 18407g 4.温度 -9℃to 40℃ |  |
| 操作规范 | 请详细阅读说明书 |  |
| 教学应用 | 细胞保护与损伤系列实验(细胞器分离) |  |
| 备注 |  |  |