实验仪器登记表

| 仪器名称 | 到倒置显微镜 | 产地 | 中国（Motic） | 采购日期 | 2005.1 | 价格 | ￥30,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | AE20/21 | 主要用途 | 细胞学实验 | 存放地点 | 净化室（216） | 保管人 | 夏蓓莉 |
| 主要性能及参数 | 1.CCIS无限远色差校正光学系统 2.长工作距离物镜 3.低位同轴手柄的附加式机械移动尺 4.6V/30W卤素灯的照明系统,LED光强指示灯 |  |
| 操作规范 | 请详细阅读说明书 |  |
| 教学应用 | 细胞观察 |  |
| 备注 |  |  |