实验仪器登记表

| 仪器名称 | 生物安全柜 | 产地 | 香港(HEAL FORCE) | 采购日期 | 2006.7 | 价格 | $8,451 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | HF safe-760 | 主要用途 | 细胞培养 | 存放地点 | 净化室 | 保管人 | 夏蓓莉 |
| 主要性能及参数 | 1.气流模式 70％循环，30%外排 2.下降气流流速 0.35m/s 3.流入气流流速 0.53m/s 4.生物防护测试 菌落数≤2 CFU/次 5.过滤器及过滤效率 ULPA 对0.1-0.2μm颗粒 ≥99.999% /HEPA 0.3μm ≥99.999% 6.照度 800-1000LUX 7.工作电压 230V |  |
| 操作规范 | 请详细阅读说明书 |  |
| 教学应用 | 细胞保护与损伤系列实验(细胞培养) |  |
| 备注 |  |  |